…………………………………………………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

| Wzór Formularza cenowego | Załącznik nr 2 |
| --- | --- |

F O R M U L A R Z   C E N O W Y

Nawiązując do przetargu sektorowego podprogowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. Roboty budowlane polegające na bezwykopowej renowacji kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Moniuszki w Żarach wraz z renowacją studni kanalizacyjnych oferujemy, zgodnie z poniższym wzorem:

| Lp. | ZAKRES ROBÓT - ETAPY | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | CENA NETTO [3x4] | PODATEK VAT | KWOTA VAT | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [mb] | [szt./kpl.] | [mb/szt.] | [zł] | [%] | [zł] | [zł] |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Hydrodynamiczne lub mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej, wycinanie ciał obcych za pomocą robota hydraulicznego (frezującego), wykonanie inspekcji TV kanałów przed rozpoczęciem robót. | 200/kamionka | 920 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 250/kamionka | 60 | - |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie renowacji kanału sanitarnego metodą rękawa termoutwardzalnego | 200/kamionka | 920 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 250/kamionka | 60 | - |  |  |  |  |  |
|  | Naprawa punktowa kanału z zastosowaniem „packera” o długości do 1m | 200/kamionka | - | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 250/kamionka | - | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego wraz z montażem kształtki kapeluszowej klasy „C” długości co najmniej 300mm – dotyczy przykanalików w dobrym stanie technicznym nie wymagających naprawy | - | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Frezowanie otworu i renowacja metodą „długiego kapelusza” z tkaniny nasączonej żywicą, przykanalików włączonych na ostro poza granice pasa drogowego o minimalnej wymaganej długości 4000mm, jeśli stan techniczny będzie tego wymagał, a możliwość instalacji zostanie potwierdzona w trakcie inspekcji przykanalika. Wymaganie dotyczy włączeń poza studniami kanalizacyjnymi. | - | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Bezwykopowa renowacja kinety studni DN1000 obejmująca: renowacja spoczników, reprofilacja, odbudowę kinety. | - | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Hydrodynamiczne czyszczenie studni DN1000, uzupełnianie ubytków i wyrównanie powierzchni, naprawa i zabezpieczenie powierzchni poprzez naniesienie powłok reprofilująco - zabezpieczających, uzupełnienie ubytków w fugach ceglanych. | 110 | - |  |  |  |  |  |
|  | Montaż stopni złazowych | - | 440 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  |

- przenieść odpowiednio kwoty z wiersza "RAZEM " kol. 5, 7 i 8 powyższej tabeli

Cena netto ……………………..…zł/ słownie ……………………………………………………………………………………………………………..

Podatek VAT …………………. % 			…………………………....zł/słownie……………………………………………………………………………

Cena brutto ……………………..…zł/ słownie ……………………………………………………………………………………………………………..

_________________ dnia ___ ___ 2016 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

reprezentowania Wykonawcy